## Slide 1: Innováció a kisfeszültségű üzemirányításban
Albert Zoltán
Notes: Innováció – kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az alapötletet. Ebben az esetben az „Innováció” az E.ON-ban már függetlenül működő rendszerek olyan kreatív, a valódi felhasználók által meghatározott összerendezését takarja, amely végeredményében az egyszerű összegzésnél többet ad. Munkabiztonság növelést, ügyfél kiszolgálás magasabb színvonalát, új hálózati kihívások megoldásához támogatást és nem utolsó sorban a törvényi előírásoknak való minőségi megfelelést.

## Slide 2
Koordinátori munkakörnyezet jelenleg
Készenlét
iTrack
Nincs egységes naplózás
KÖF SCADA
( + ÜIR)
Hibahely
Nullázási vázlat
KIF hálózati séma
KFMU
GIS – INIS Adatbázis
KIF Hálózat – Fogyasztó összerendelés
t
db
30 perc
Fogyasztói bejelentés – helyi infó
Csoportos hiba
CoC Hívások
Folyamatos telefonos terhelés:
szerelők,CoC, ÜIK, katasztrófavédelem, stb.
WF
FSMS
Támogató szolgáltatások
- Időjárás
- Időkép
- OMSZ
Google Maps
Street view

## Slide 3
KIFÜR
FSMS
Szerelő megkapja
a hibainformációkat, elhárítja azt és rögzíti a javítási információkat
Hiba-
információk
Időadatok, érintett fogyasztók száma
Javítási inf.-ok
(időadatok, érintett fogyasztók
száma)
SAP KIF Stat
KIF SAIDI
Hibalista hálózathoz nem rendelt CSO-król
INIS
SAP BW
INIS változásvezetés
Új/megszűnt CSO adatok
INIS változásvezető szakaszokhoz rendeli a CSO-kat
Piros színnel kiemelve az új rendszerek, rendszerkapcsolatok
CoC munkatárs
fogadja a hibabejelentést, tájékoztatja az ügyfelet a szakaszhibáról,a várható elhárítási időről – ha már ismert
Ügyfél
Bejelenti a hibát CoC -nak, kiértesítést kap a KFMU-ról,
proaktív tájékoztatást kap a fennálló hibáról
Hálózat üzemeltetési TR elkészíti a KFMU-t, kiértesítendő fogyasztók listáját lekéri
SAP ISU
Hiba WF indítása
E.ON Portál
Üzemszüneti
Infók megjelenítése ügyfél-azonosítási képernyőn
ESB
KIFÜR
Vizuális döntéstámogatás, naplózás
Munka-kezdés
és vége
CSO adatokkal
iTrack
GK adatok, pozíciók
ÜIR
Üzemszünettel érintett KÖF/KIF tr-ek és (KFMU)
KIF hálózati események
Hibajegyek CSO adatokkal
Hiba WF
SAP PM
Koordinátor megkapja a hibainformációkat, KIFÜR támogatása alapján dönt az új PM rendelés indításáról, KIF KFMU végrehajtását felügyeli, naplózza az eseményeket
Munkarendelés
Közvilágítási hálózatok műszaki adatai (AutoCAD)
Érintett fogyasztók számának meghatározása
CSO-Hálózat adattáblák
Fogyasztó-hálózat összerendelési adatok havonta
KIF hálózati topológia
Objektum állapot-változások

## Slide 4: KIFÜR
Naplósáv
Hibahely térképi megjelenítése
Megjelenítési szűrők
Pillanatnyi statisztikák
Napló szűrők
Szerelői GK adatok megjelenítése
TR adatok megjelenítése
Fogyasztó szám meghatározás
INIS-ből topológiailag épített KIF hálózat

## Slide 5: KIFÜR
Műholdas megjelenítés
Ellátatlan hálózat és CSO-k megjelenítése
GSZ riasztás
Fejlesztés alatt álló funkciók
Keresési funkciók
További teendők naplózása
Szakaszhiba jelző ikon

## Slide 6: KIFÜR
Tervadatok megadása
KIFÜR hívás, munkaterület megadáshoz
Munkaterület megadása grafikus felületen
Megtáplált, érintett vezetékszakaszok és CSO-k
Érintett hálózati elemek és CSO-k listája.
Kiértesítési címlista
Tervezett munka térképi megjelenítése
Valós kezdési időpont megadása
Tervezett munkák megjelenítése
CSO pozíció pontosítás
Régi és új pozíciók. Visszavonási lehetőség

## Slide 7: KIF üzemirányítás fejlesztése
II. fázis
2018. IV. név
III. fázis
2018-2020
I. fázis
2016. I. név
  Egységes KIF üzemirányítási kultúra kialakítása
  Rendezett naplózási funkciók
  Vizuális támogatás, térképi megjelenítések
  Érintett fogyasztói szám meghatározás INIS-ből
  Nem lesz „elfelejtett” ügy!
  Integrált megoldások a nagyobb ügyfélélményért
  Kisebb fogyasztói zavartatás
  Fókusz a KIF hibaelhárításra
Ügyfél
  Dolgozunk a hiba elhárításán mire az ügyfél észreveszi!
  Korszerű naplózási funkciók
  GSZ riasztások
  Meteorológiai előriasztás
  Fogyasztó-hálózat összerendelés, MEKH elvárásnak való megfelelés
  Integrált rendszer, automatikus interfészekkel
  A II. fázisban elért eredményeken túlmenően:
  Intelligens hálózat-üzemeltetési megoldások
  Együttműködés az MCF-el
  Mérési állapotinformációk felhasználása a működésben
  KIF hálózat aktív elemeinek kezelése